## Slide 1: Guide de gestion des équipements de contrôle de mesure et d’essais
Anthony ABRIAL
Formation : Assistant Biomédical en Ingénierie Hospitalière 2023 Groupe 2 jalon 3
Guillaume ARCHER
Julien DECHERF

## Slide 2
Equipements de contrôle de mesure et d’essais
2
Testeur électrique
(ex: ESA 620)
Testeur de PNI
(ex: Prosim8)
Testeur de perfusion
(ex: IDA-5)
L’ECME ne doit pas engendrer une non conformité d’un Dispositif Médical, dans le cas contraire, les conséquences pour les utilisateurs et les patients peuvent se révéler catastrophiques.
Notes: Les ECME sont tous les matériels qui permettent de contrôler, de vérifier et de tester les dispositifs médicaux.
L’ECME ne doit pas engendrer une non conformité d’un Dispositif Médical, dans le cas contraire, les conséquences pour les utilisateurs et les patients peuvent se révéler catastrophiques.

## Slide 3
Qualité des soins
Gestion ECME
Biomédical
Soignants
Enjeux
3
Patient
DM
Garantie des performances et du fonctionnement du DM
Bonne gestion des ECME
Amélioration de la prise en charge par les soignants
Maitrise de la qualité du DM
Satisfaction du patient
Qualité et sécurité des soins
Certification des établissements de santé

## Slide 4
4
Méthodologie et questionnement sur l’écriture du guide
4 Thèmes
24 Préconisations au départ
7 préconisations
6 préconisations
5 préconisations
6 préconisations

## Slide 5
5
Questionnaire sur le guide
4 thèmes 24 préconisations

## Slide 6
6
Taux de réponses aux questionnaires
Chart: 
Nombre de personnes | 70 | 9 | 2
Nombre de réponses | 14 | 8 | 2
 |  | Personnes | Réponses
Techniciens par mail |  | 70 | 14
Techniciens de la formation |  | 9 | 8
Intervenant externes |  | 2 | 2
 | Total | 81 | 24

## Slide 7
7
Synthèse sur les réponses
Gérer le parc des ECME
Sur les 14 réponses reçu par les techniciens par mail
Toutes préconisations sont importantes il faudra détailler toute les préconisations de la même manière
Validé
Non validé

## Slide 8
8
4 Thèmes
24 Préconisations au départ
+4 après le sondage
Pour un total de 28 préconisations
- PowerPoint (PPT)
- Intuitif
- Facile à utiliser
- Verrouillable
Documents obligatoires
Documents facultatifs
7 préconisations
7 préconisations
7 préconisations
7 préconisations

## Slide 9
9

## Slide 10
10

## Slide 11
11
Outil de calcul des incertitudes

## Slide 12
12

## Slide 13
Bibliographie :
Décret n°2001-387 du 3 mai 2001
Décret n°2001-1154 du 5 décembre 2001
Certification professionnelle: Assistant Biomédical en Ingénierie Hospitalière 2023 Groupe 2 : Abrial Anthony, Archer Guillaume, Decherf Julien
2
4
1
Guide de gestion des Equipements de Contrôle de Mesure et d’Essais (ECME)
https://abih.utc.fr/wp-admin/post.php?post=2122&action=edit
Enjeux: Garantir une bonne gestion des ECME contribue à maintenir une bonne qualité des soins pour les patients
Outil de préconisation à la gestion des ECME
Contexte
Etapes de l’écriture du guide
3
Problématique
a.abrial43000@gmail.com
guigsp34@hotmail.com
j.decherf@laposte.net
Guide Power point intuitif,
Navigable
4 Thèmes, 28 Préconisations.
Outil de calcul Excel
Tutoriel vidéo associé sur
l’outil Excel
Permettre aux services biomedicaux de maitriser la gestion des ECME
Conclusion
La bonne gestion des équipements de contrôle de mesure et d’essais permet de garantir la conformité des DM et d’assurer la qualité et la sécurité des soins prodigués aux patients.